| Импортные конденсаторы серий CBB-65 предназначены для работы в цепях переменного тока промышленной частоты 50/60Гц. Применяются в частности как пусковые и рабочие конденсаторы для запуска электродвигателей переменного тока, а также в бытовых светильниках и другой электросетевой аппаратуре. Выпускаются на напряжения 450 и 630V AC. |
| --- |
| Мы поставляем "пусковые" конденсаторы CBB-65 ёмкостью от 5 мкФ до 150 мкФ. При необходимости использовать конденсатор бoльшей ёмкости для мощного электромотора Вы можете соединить несколько конденсаторов параллельно (ёмкости суммируются). Допуск конденсаторов по ёмкости как правило составляет +/- 5%. |  |
| Таблица CBB65 5uF 630V 40x55 6uF 630V 40x55 8uF 450V 40x55 10uF 450V 50x55 15uF 630V 50X70 20uF 450V 50X70 20uF 630V 50X70 25uF 450V 50X100 30uF 450V 50x100 35uF 450V 50x100 35uF 630V 50x100 40uF 450V 50x100 45uF 450V 50X125 60uF 450V 50X125 65uF 450V 50X125 80uF 450V 50X125 85uF 450V 50X125 90uF 450V 50X125 95uF 450V 50X125 110uF 450V 50X125 130uF 450V 50X125 140uF 450V 50X125 150uF 450V 50X125 |  |