Тип :; переключатель перекидной (рокерный) IP65. Схема переключения :; ON-OFF, SPST. Кол-во контактов в группе/ кол-во групп (всего контактов) :; 3 (2+1 подсветка) / 1 (3P). Цвет: клавиша/ корпус :; зеленый/ черный. Наличие и тип подсветки :; неоновая, 250 В. Коммутируемое напряжение :; 250 (AC) В. Максимальный ток :; 6 (3) А. Контактное сопротивление, не более :; 50 мОм. Сопротивление изоляции, не менее :; 1000 (500 В, 1 мин.) МОм. Диэлектрическая прочность :; 1500 (50 Гц, 1 мин.) В. Количество циклов коммутации (электро), не менее :; 10000 раз. Диапазон рабочих температур :; -25…+85 °С. Размер установочного отверстия :; 13x19,2 мм. Материал корпуса :; PA66. Высота :; 23* (по манжете) мм. Ширина :; 16,8* (по манжете) мм. Глубина :; 32,6* мм.