Характеристики индикатора М68501:

| Ток полного отклонения | 250±25мкА |
| --- | --- |
| Шкала | -20..0..+3dB (0..100%) |
| Габаритные размеры | 40х44,5х31мм |
| Установочные размеры | 36,4х21,4х3,5 |
| Диапазон температур | -10..+55°С |